如东县植物保护站

采购项目编号：NYNC20251009001

采

购

文

件

采购项目名称： 2025年如东县农作物自动虫情测报灯采购项目

采购人名称：         如东县植物保护站

政府采购方式：             竞争性谈判

2025年10月13日

采 购 文 件 目 录

第一章 竞争性谈判采购公告……………………………………………2

第二章 采购项目要求	………………………………………………5

第三章 投标须知	 …………………………………………………6

第四章 投标文件格式	………………………………………………11

第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

2025年如东县农作物自动虫情测报灯采购项目的潜在供应商应在如东县限额交易网获取采购文件，并于2025年10月17 日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2025年如东县农作物自动虫情测报灯采购项目。

预算金额：40万元，最终报价超过预算金额的为无效响应文件。

采购需求：农作物自动虫情测报灯2台，预算额：40万元，最高限价：20万元/台。具体参数：

1、符合《GB/T 24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯》国家标准，整体结构采用不锈钢喷塑工艺，长时间野外使用不生锈；

2、★带防雨留虫百叶窗和防雨棚：具有防雨、防外物侵入、防昆虫逃逸三防功能；雨天无需停机，可正常工作捕虫，实现全天候诱捕昆虫，不遗漏雨天的虫情信息；

3、★百叶窗板采用透明材料和复式结构，不遮挡诱虫光源、不影响光线发散、不影响诱虫效果；

4、★昆虫图像采集（成像）功能：标配≥6000万像素超清成像系统；

5、★水平分辨率不小于800dpi、垂直分辨率不小于800dpi，成像清晰度能清晰分辨白背飞虱、灰飞虱、褐飞虱等毫米级微小虫体；（提供平台下载的有大小害虫的图片给予证明）；

6、★昆虫图像全视域范围都为有效成像面积，无超出拍照板；

7、★有效成像面积≥640cm²，可承载害虫爆发时的大诱虫量；

8、★昆虫图像无畸变：昆虫图像全视域范围清晰度一致，昆虫图像视域中心与四周清晰度无差别，无出现因畸变引起的昆虫图像中间清晰，越往四周越模糊的情况；

9、★昆虫图像无色差：还原昆虫真实色彩，无出现昆虫颜色失真（颜色失真会造成依据颜色为主要特征的昆虫无法识别）；

10、★分段散虫功能：能使虫体均匀平铺且实现大小虫体分离，避免不同大小的虫体混杂堆叠、大虫体覆盖小虫体（被覆盖的小虫体无法识别统计，会造成数据失实）；

11、★虫体分散效果：昆虫图像中的虫体呈现按虫体大小分段分布并均匀平铺；

12、★自动拍照的时间间隔可以根据采集虫量的多少和密度进行自动调整；

13、★采用节能红外杀虫烘干装置，能耗不高于100W；工作时间15min后，远红外线虫体处理仓内温度达到80°C～90°C，虫体处理致死率不低于98%，虫体完整率不低于95%；

14、诱集光源为主波长365nm的黑光灯，灯管启动不大于5S；晚上自动开灯运行，白天自动关灯，夜间工作时不受瞬间强光照射影响；

15、绝缘电阻大于2.5MΩ，1500V耐电压测试1min无击穿；能在温度为0°C-70°C、湿度不大于95%RH的环境中正常工作；在-40°C-70°C环境温度下存放不影响正常使用；

16、标配采用交流220V供电；测报灯功率不大于450W，待机功率不大于5W；

17、标配不小于7寸彩色触摸显示中控屏；Linux操作系统；机器内置GPS/北斗定位模块；无人值守全自动运行，具有断电重启运行自检功能，机器运行进程屏内显示；

18、机器自带自动清理装置，每次拍照完成后，清虫刷自动清理拍照板上的虫体；

19、数据实现远程自动传输，可选择有线或无线网络多种传输方式；采集的昆虫图像自动上传到监测系统软件，系统软件自动记录每个时间段采集的图像数据，保证每个时间段采集的虫体不混淆；

20、带★项参数提供具有CMA/CNAS标识的第三方机构出具的检验或检测报告复印件，报告内容需体现该项参数要求；提供生产厂家无侵犯第三方知识产权的自主知识产权承诺函，格式自拟。

（注：投标产品是同一生产厂家的同一品牌的同一产品，只选取该产品报价单价最低的供应商参加投标。）

合同履行期限：20日历日。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年10月13 日至2025年10月16 日

地点：如东县限额交易网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年10 月 17日14时30分（北京时间）

地点：江苏省如东县掘港街道江海西路84号（植保站303会议室）。

五、开启

时间：2025年 10月 17 日14时30分（北京时间）

地点：江苏省如东县掘港街道江海西路84号（植保站303会议室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

中标单位签订合同时须交成交总金额的10%作为履约保证金。履行合同、验收合格后一次性退还履约保证金（无息）。不履行合同则不予退还。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：如东县植物保护站

地址： 江苏省如东县掘港街道江海西路84号

联系人：蔡超

联系方式：18936439899

2.项目联系方式

项目联系人：金建国

联系方式：18936205718

第二章 采购项目要求

一、采购项目内容及要求

预算资金总额40万元，采购农作物自动虫情测报灯2台，具体参数见第一章。

二、产品质保及售后服务要求

1.产品为全新正品，质量符合国家、行业标准，三包期限按厂家规定执行。

2.成交供应商负责供应产品的包装、质量、安装等（与采购文件要求一致）。

3.成交供应商必须保证所投产品的技术规格（参数、功能等）的准确性，同时提供产品使用说明书，确保安全实用。

三、供货时间及地点

供货时间见采购合同，供货地点为如东县植物保护站指定项目实施镇（区、街道）。

四、验收及付款方式

1.成交供应商最终提供的服务及提供的货物应与采购文件要求一致。项目结束后采购人将按照采购文件要求进行全面验收并签发验收单；如供需双方在合同有效期内因产品质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2.货到如东县植物保护站指定地点，负责安装调试，所提供产品验收合格后，根据项目实施进度及县财政局拨款情况，由县农业农村局计财科按规定进行一次性付款。

3.付款：成交供应商凭政府采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票等按规定进行资金结算。

第三章 投标须知

一、说明：

1.本采购文件中所称“采购人”为如东县植物保护站，“投标人”为本项目投标供应商，“谈判小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次谈判采购，解释权归采购人所有。

3.投标人必须保证投标产品的质保、技术（参数、功能等）的准确性、真实性。

4.投标人不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

5.投标人一旦领取本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，同时表明承诺接受本采购文件中的所有条件和规定。

二、供应商资格要求：

1.满足采购公告中合格投标供应商资格要求的规定。

2.满足本采购文件实质性条款的规定。

三、谈判采购程序及成交原则：

1.投标人法定代表人或其授权委托人在投标截止时间前到采购人指定地点递交投标文件，参加本次竞争性谈判。

2.谈判小组根据采购文件要求对投标人进行资格性、符合性审查。

⑴资格性审查内容包括：①投标文件数量及密封、标记情况；②投标人及投标产品有关证明材料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

⑵符合性审查内容包括：①投标文件的有效性和完整性；②投标人、投标文件和投标产品是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.谈判小组宣布合格投标人名单，并与合格投标人逐一进行商务和技术谈判。

⑴在谈判过程中，经采购人代表确认，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求（采购项目要求）中的技术、服务要求以及合同条款。

⑵对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

4.商务和技术谈判结束后，谈判小组向所有参加谈判的合格供应商宣布本采购项目的最终采购需求，并要求所有供应商在规定的时间内进行二轮现场报价（含最终报价），现场报价（含最终报价）由投标人的法定代表人或其授权委托人书面报出并签署。谈判小组确定的最终采购需求、谈判内容及相关项目要求，在最终报价时对每个供应商是一致的。

5.合格投标人对投标项目作出现场报价（含最终报价）。已递交投标文件的供应商，在进行最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终现场报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商或成交候选供应商。

7．成交供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

8.成交结果经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。

9.成交供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

10.成交供应商必须根据《中标（成交）通知书》的要求在规定时间内与采购人签订合同。

11.签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。

四、无效投标及废标情形：

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的清单中的计量单位、数量的；

（8）投标人的投标报价超过本项目采购预算的；

（9）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

（10）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（11）不同法定代表人授权委托同一人作为法定代表授权委托人（即代理人）进行投标报价的；

（12）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（13）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（14）未按要求向如东县植物保护站领取采购文件的。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

⑴经谈判小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

⑵所有合格投标人的报价均超过本项目采购预算的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

五、报价要求：

1.投标人法定代表人或其授权委托人必须按时到采购人指定地点递交投标文件。投标人法定代表人或其授权委托人在采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起45个日历日。

3.本采购项目为一个完整标的，谈判小组不接受不完整的投标报价。投标人（法定代表人或其授权委托人）必须按采购文件要求报单价，同时注明所投品牌、型号。

4.投标人应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

5.谈判小组不接受不完整的投标报价。投标人应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。报价应包括所需货物装卸、安装、运输、质保、售后服务、培训、税金等一切费用。

6.报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组不接受不完整或不正确的报价。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

7.谈判小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

8.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加谈判的供应商应当以书面形式进行确认。

9.如谈判小组认为报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其成交资格，按顺序由报价次低的供应商递补，以此类推。

六、投标要求：

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

2.投标截止时间：2025年 10月17日下午2:30。

⑴采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

⑵采购人将拒绝并原封退回在规定的投标文件接收截止时间后收到的任何投标文件。

3.投标文件现场递交时间：2025年10月17 日下午2:00-2:30；递交地点：如东县植物保护站303会议室（江苏省如东县掘港街道江海西路84号）。

4.投标文件必须由投标人法定代表人或其授权委托人递交。

其它说明：

1.无论本次谈判采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.投标人如对本采购文件中的技术参数需求有疑问或不明之处，可与采购人联系；采购人对本采购文件有解释权。

第四章 投标文件格式

一、投标文件的数量、密封及标记

投标文件必须提供“正本”1套、“副本”2套，并用档案袋密封，密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称及“正本”或“副本”字样。

二、投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作。

以下带*内容必须全部提供，必须加盖投标人红色公章。投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。投标人在投标文件及相关文件的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标文件将被拒绝。

1.*法定代表人身份证复印件；

2.*法定代表人授权委托书（格式见附件一）；授权委托人（即代理人）身份证复印件（原件必须带至投标现场备查）；

3.*报价一览表（格式见附件二）；

4.*有效的营业执照副本复印件（原件必须带至投标现场备查）；

5.*参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件三）；

6.*产品质量保证承诺和售后服务承诺（格式自拟）；

7.*公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件四，加盖供应商公章）；

8.*投标产品的合格证复印件；带★项参数提供具有CMA/CNAS标识的第三方机构出具的检验或检测报告复印件；提供生产厂家无侵犯第三方知识产权的自主知识产权承诺函，格式自拟。

9.*中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料等，中小企业声明函（格式见附件五）、疾人福利性单位声明函（格式见附件六）、监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件七）；

10.经营代理商与厂家签订的该产品代理协议书或委托书；

11.投标人认为有必要提供的其它资料。

请投标人按照采购文件要求的格式、内容，顺序制作投标文件，由于不按要求编排，编排混乱等导致投标报价文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东县植物保护站：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人公司全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加如东县植物保护站农作物自动虫情测报灯的投标报价，全权代表我公司处理本次谈判采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名：                            身份证号码：

联系电话：                         传真：

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年       月      日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件：

附件二：

报 价 一 览 表

采购项目名称：2025年如东县农作物自动虫情测报灯采购项目

单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元/台） | 合计总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物自动虫情测报灯 |  | 台 | 2 |  |  |
| 总价人民币大写： |  |  |  |  |  |

注： 1、本标段预算金额40万元，

2、本报价单包含完成本项目所需全部费用。

3、本项目为初始报价，现场还需二轮报价，按每台单价最低的原则确定成交供应商。

投标人(加盖单位公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：       年    月     日

附件三：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

致 (采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

- 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和数额较小的罚款的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件四：

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

投标单位全称(加盖公章)：                 法定代表人签字或盖章：

时间：  年  月  日

附件五：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如东县植物保护站的 2025年如东县农作物自动虫情测报灯采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件六：

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为NYNC20251009001（项目编号）的 2025年如东县农作物自动虫情测报灯项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件七：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。